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	ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОЛОГИЯ" 
Место нахождения (адрес юридического лица): 190013, Россия, г. Санкт – Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Семеновский, ул. Серпуховская, д. 6, литера А, помещение 18-Н, офис 1. 
Адрес места осуществления деятельности: 180014, Россия, Псковская область, город Псков Г.О., ул. Новгородская, д.23, помещение 1001. 
Основной государственный регистрационный номер 1097847268200. 
Телефон: 88124160441 Адрес электронной почты: zakaz@eksp2.ru 
в лице Генерального директора Слугиной Татьяны Викторовны 
	

	
	
	

	заявляет, что Электроконвектор промышленный ЭКСП2 c электронным термостатом, марок: ЭКСП2, согласно приложению № 1 на 1 листе. 
	

	Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОЛОГИЯ" 
Место нахождения (адрес юридического лица): 190013, Россия, г. Санкт – Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Семеновский, ул. Серпуховская, д. 6, литера А, помещение 18-Н, офис 1. 
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 180014, Россия, Псковская область, город Псков Г.О., ул. Новгородская, д.23, помещение 1001. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.21.11-005-63013972-2020 и ТУ 27.51.24-007-63013972-2022 ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОР ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСП2 (Э) С ЭЛЕКТРОННЫМ ТЕРМОСТАТОМ. 
	

	Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8516295000 
	

	Серийный выпуск 
	

	соответствует требованиям 
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011) 
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011) 
	

	Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № ЛСИ3-004682-2024 от 05.12.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Лаборатория сертификационных исследований» Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория сертификационных исследований» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU. З2001.04ИБФ1.ИЛ67) 
Cхема декларирования соответствия: 1д 
	

	Дополнительная информация 
ГОСТ 30804.6.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний»; ГОСТ 30804.6.4-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора. 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.02.2030 включительно. 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Слугина Татьяна Викторовна
	

	
	
	
	
	
	М.П. 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(подпись)
	
	
	
	(Ф.И.О. заявителя)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.98485/25 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата регистрации декларации о соответствии:  14.02.2025 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1
к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.98485/25
Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код (коды) ТН ВЭДЕАЭС
	Наименование, типы, марки, модели продукции, составныечасти изделия или комплекса
	Обозначение документации,по которой выпускаетсяпродукция

	8516295000
	Электроконвекторы промышленные ЭКСП2 (Э) c электроннымтермостатом:
ЭКСП2 (Э) 0,1…6,0_1/230_УХЛ4/ХЛ3_IP54/IP56 – YYY
ЭКСП2 (Э) 0,3…6,0_3/400_УХЛ4/ХЛ3_IP54/IP56 – YYY
ЭКСП2_Т90 0,1…6,0_1/230_УХЛ4/ХЛ3_IP54/IP56 К(Х) –YYY
ЭКСП2_Т90 0,3…6,0_3/400_УХЛ4/ХЛ3_IP54/IP56 К(Х) –YYY
Структура условного обозначения электрических конвекторовспециальных промышленных c электронным термостатом, где:
X - варианты температурного исполнения (К60 - температурана корпусе +60°С, К70 - температура на корпусе +70°С, К80 -температура на корпусе +80°С, К90 - температура на корпусе+90°С);
YYY - типовые комплектации* /указывается дополнительноесли требуется/ (КК - компактный корпус, У - узкий корпус,БУП - боковой узел подключения, СТ - серия «Спецтехника»,ВТ - выносной термостат).
*   Шифр комплектации изделия может содержатьдополнительную информацию о номере Технического задания(ТЗ) Заказчика или протоколе заводских испытаний.Дополнительная информация указывается в скобках послешифра комплектации. По заданию Заказчика, допускаетсяизготовление изделий в иных комплектациях, не ухудшающихтеплофизические и эксплуатационные характеристикиосновного изделия.
* Допускается использование совместных комплектаций. Приэтом комплектации указываются с использованием «_».
	ТУ 25.21.11-005-63013972-2020 и ТУ 27.51.24-007-63013972-2022ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРПРОМЫШЛЕННЫЙЭКСП2 (Э) СЭЛЕКТРОННЫМТЕРМОСТАТОМ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Генеральный директор
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Слугина Татьяна Викторовна

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	подпись
	
	(Ф.И.О. заявителя)
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